生成报告的前台表示方式和国抽报告一致

\*电源和运行模式 频率 要对应并排序

线对地，线对线直接使用报告中的表格

根据电源和运行模式 排列组合的rtf文件 rtf文件名称要自定义

\*加个re和ce的文件命名定义

上传文件不可以同名

前台数据给我的试验顺序

试验备注的问题

Hz和khez

脉冲群 交流直流位置的问题

传导发射没有传注入方法给报告

除静电之外 单项结论不要下拉框，输入框默认符合

电压暂将和短时中断的结果描述传内容，电源和运行模式都为null

文件信息名称自动带过来，运行模式改为备注

职务内容串了

样品链接图 内容

空页问题

连接图的内容文字不要了

连接图上下结构

传导发射实验头部

Re的表头的对应`

Rtf文件pass全部换符合

Rtf所有的表格不能断

电压波动1.3.4列固定 只要第二列