## 传导发射试验

|  |  | | 试验结果： |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |
| 检验日期： | | |  |  | |
| 温度（℃）： | | 相对湿度（%）： | | | 大气压力（kPa）： |

### 试验依据

|  |  |
| --- | --- |
|  | YY 0505-2012条款36.201.1 |
|  | GB 4824-2013 |
|  | YY 0668-2008中36、YY 0783-2010中36 |

### 试验要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB4824分组 | |  | | |
|  | 1组 |  | 2组 | |
| GB4824分类 | |  | | |
|  | A类 |  | | B类 |

### 试验场地

|  |  |
| --- | --- |
|  | 普通实验室 |
|  | 电磁屏蔽室 |
|  | 3m法半电波暗室 |
|  | 10m法半电波暗室 |
|  |  |

### 试验数据

### 试验布置图

试验连接图 示意图

试验布置图 照片

|  |
| --- |
|  |
|  |