## 射频电磁场辐射抗扰度试验

|  |  | | 试验结果： |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |
| 检验日期： | | |  |  | |
| 温度（℃）： | | 相对湿度（%）： | | | 大气压力（kPa）： |

### 试验依据

|  |  |
| --- | --- |
|  | YY 0505-2012 |
|  | GB/T 17626.3-2016 |
|  |  |

### 试验要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | |  | |  | | | |  | | |
|  | 80MHz ~ 2.5GHz |  | 80MHz ~ 1GHz |  | |  | | | |  |
| 试验电平 | |  | |  | | | |  | |  |
|  | 3V/m |  | 10V/m |  | |  | | | |  |
| 测试距离 | |  | |  | | | |  | |  |
|  | 1m |  | 2m |  | | 3m | |  | |  |
| 调制方式 | |  | | | | | | | | |
|  | 80%AM@1kHz |  | 80%AM@2Hz |  |  | | | | |  |
| 步长 | |  | | | | | | | |  |
|  | 1% |  |  |  | | |  | |  | |
| 驻留时间 | | | | | | | | | | |
|  | 1s |  | 3s |  |  | | | |  | |

### 试验场地

|  |  |
| --- | --- |
|  | 普通实验室 |
|  | 电磁屏蔽室 |
|  | 3m法半电波暗室 |
|  | 10m法半电波暗室 |
|  | 电波暗室（小型） |

### 试验数据

### 试验布置图

试验连接图 示意图

试验布置图 照片